## Slide 1
DSS-GUI
T.Habermann

## Slide 2: overview
T.Habermann
log in
tank(s)
autofill
schedule
info
admin section
(preferences)
operator section
(control)
user section
(monitoring)
„quick
buttons“

## Slide 3: monitoring
T.Habermann
trending:
96h history
of all parameters
fillingview
table

## Slide 4: the detector icon
T.Habermann
filling status: detector is selected?
if yes: elapsed filling time is displayed
detector id
(position in the array)
LN2 filling level
crystal temperature:
cold
increasing (> X °C/h)
high temperature alarm
status led:
black: all power supplies off
orange: at least high voltage on
green: all power supplies on
red: alarm

## Slide 5: control
T.Habermann
detailed
status
information
High voltage / Low voltage / Autofill
select detector
alarms

## Slide 6: status
T.Habermann
current version (0.8) needs some bugfixes for tests in LNL (week 29)
to do:
  alarm notifications (sms/mail)
  database connection